Cvičení z Hydropedologie (V) a Pedologie (Z)

Laboratorní cvičení č. 3

Stanovení aktivní a výměnné půdní reakce (pH) (1,2), konduktivity půdního výluhu (3) a obsahu organické hmoty v půdě (4).

Úkoly:

- stanovte aktivní a výměnou půdní reakci pro Vámi přinesený půdní vzorek, klasifikujte půdu dle půdní reakce

- stanovte salinitu půdy (konduktivitu) pro Vámi přinesený půdní vzorek pomocí konduktoměru

- stanovte obsah organického uhlíku v půdě, vypočítejte obsah organické hmoty a označte půdu dle procentuálního zastoupení organické hmoty

Půdní reakce vyjadřuje aktivitu hydroxoniových iontů v půdním výluhu a míru kyselosti či zásaditosti půd.

Aktivní reakce půdy vyjadřuje okamžitý stav volných vodíkových iontů v půdním roztoku.

Výměnná reakce půdy je charakterizována změnou pH způsobenou vodíkovými ionty, vytěsněnými z organominerálního sorpčního komplexu roztokem neutrální draselné sody.

Konduktivita půdního roztoku vyjadřuje vodivost půdního výluhu. Konduktivita půdního výluhu se mění s množstvím soli obsažené v půdě.

Obsah organického uhlíku (TOC), vyjadřuje hmotnostní podíl veškerého organického uhlíku k hmotnosti vzorku v procentech. Nepřímo je možné odhadnout z OC také obsah humusu (organické hmoty) v půdě.

výklad teorie a přehled použitých metod naleznete v přednáškách on-line: Půdní chemie (Hydropedologie nebo Pedologie) na webu K143

Příprava vzorků

Budete pracovat s dodanou půdou. Nejprve připravíme půdní vzorky pro všechny úlohy. Nesušený půdní vzorek (cca 100 g) rozdružíme třením (nikoliv tlučením!!!) v třecí misce, stejným způsobem jako při přípravě jemnozemě během prvního cvičení. Získaný materiál umístíme na síto 2 mm nad záchytnou miskou a třepáním oddělíme částice nad 2 mm (půdní skelet) a pod 2 mm (jemnozem). Ze záchytné misky přesypeme jemnozem do keramické misky. Hmotnostní vlhkost w získáte dokončením měření z prvního cvičení dle následujícího vztahu:

kde hmotnost před sušením – hmotnost po sušení

Sušenou půdu neupravujeme. Pro úlohy si připravíme následující vzorky, sušené na vzduchu:

PV1 - 20 g sušené jemnozemě pro stanovení aktivního pH. Navážíme, spočítáme hmotnost sušiny  (g), Jemnozem přelijeme deionizovanou vodou, tak aby výsledné množství vody odpovídalo poměru 5 (ml vody) : 2 (g sušiny).  Je třeba také uvažovat vodu obsaženou v půdě. Přidejte tedy následující množství vody:

Po přelití vodou důkladně zamícháme a necháme odstát cca 1 hodinu.

PV2 - 20 g sušené jemnozemě pro výměnné půdní reakce (pH/KCl). Stejný postup jako u předchozího, místo neionizované vody se přilévá odpovídající objem roztoku KCl. Důkladně zamícháme a necháme odstát cca 2 hodiny.

PV3 - 20 g sušené půdy pro měření konduktivity půdního výluhu. Půdu navážíme a zalijeme 100 ml deionizované vody.  Půdní suspenzi důkladně promícháme a necháme odstát.

PV4 – 0.3 g sušené půdy pro měření organického uhlíku. Na analytických vahách připravíme vzorek 0.3 g půdy navážením do křemenné lodičky. Zapíšeme přesnou hmotnost navážky jTOC v mg.

- Stanovení aktivní půdní reakce (pH)

pH = pondus hydrogenii (vodíkový exponent); potential of hydrogen – vyjadřuje míru kyselosti či zásaditosti vodného roztoku. pH půdního roztoku je klíčová chemická vlastnost půdy, která je určující pro procesy zvětrávání, významně ovlivňuje sorpci iontů transport iontů (např. těžkých kovů). V zemědělství je půdní pH určující pro výběr plodin.

princip metody: aktivní půdní reakce závisí na aktivitě volných vodíkových iontů ve vodním roztoku

pomůcky: vzorek PV1, kádinka 100 ml, skleněná tyčinka, deionizovaná voda, pH metr, kombinovaná pH elektroda, laboratorní váhy

pracovní postup:

Aktivní půdní reakci vzorku PV1 změříme pomocí kombinované pH elektrody. Kádinku s půdní suspenzí umístíme pod stojanový držák s pH kombinovanou elektrodou a míchadlem. Elektrodu opláchneme deionizovanou vodou a spolu s míchadlem ponoříme OPATRNĚ do kádinky. Za stálého míchání změříme hodnotu pH. Elektroda je napojena k pH metru (stručný návod k obsluze viz. příloha 1).

Pokyny pro práci s elektrodou:

- diafragma elektrody musí být ponořena v měřeném roztoku

- při změně měřeného roztoku opláchněte elektrodu

- neodírat elektrodu o stěny kádinky

- po měření vložit elektrodu do uchovávacího roztoku, elektroda NIKDY nesmí oschnout!

- Stanovení výměnné půdní reakce (pH/KCl)

princip metody: je založen na vytěsňování vodíkových iontů roztokem neutrální draselné soli

pomůcky: vzorek PV2, kádinka 100 ml, skleněná tyčinka, roztok chloridu draselného, pH metr, kombinovaná pH elektroda, laboratorní váhy, vodný roztok KCl o koncentraci 75 g/l KCl.

pracovní postup:

Pro stanovení výměnné půdní reakce suspenze PV2 využijeme stejný přístroj a kombinovanou elektrodu jako pro měření aktivní půdní reakce.

- Stanovení konduktivity půdního výluhu

princip metody: vodivost půdy závisí na množství solí v půdě přítomných.

V oblastech s vysokou vlhkostí je koncentrace solí v půdě nižší, naopak v aridních oblastech koncentrace stoupá. Vodivost se stanovuje na základě množství elektrického napětí prošlého skrz kondukční celu o známých rozměrech a konfiguraci.

potřeby: vzorek PV3 kádinka 200 ml, skleněná tyčinka, půdní vzorek, deionizovaná voda, odstředivka, pipeta

pracovní postup:

Suspenzi PV3 přelijeme do zkumavky k odstředění. Zkumavku umístíme do odstředivky. Odstřeďujeme 10 min při 4200 RPM. Po odstředění zkumavku opatrně vyjmeme a pipetou odpipetujeme čirý výluh do připravené kádinky. Elektrodu vložíme opatrně do kádinky, stiskneme na přístroji tlačítko MEASURE a změříme hodnotu vodivosti.

4. Stanovení celkového organického uhlíku (TOC)

Stanovení bude provedeno dle normy ČSN EN 13137, metodou B. Postup spočívá v přípravě vzorku, měření aktuální vlhkosti vzorku, spálení anorganického uhlíku kyselinou chlorovodíkovou a určení organického uhlíku TOC analyzátorem.

princip metody: ze vzorku jsou nejprve odstraněny uhličitany okyselením vzorku. Zahřátí vzorku na teplotu 900 - 1200 v proudu čistého kyslíku dojde k oxidaci veškerého uhlíku ve vzorku. Vzniklý oxid uhličitý se stanoví infračervenou spektrometrií. Z množství uvolněného CO2 se usuzuje na množství veškerého uhlíku uvolněného oxidací.

pomůcky: vzorek PV4, analytická váha, TOC analyzátor (Analytik Jena C series), křemenná lodička, pinzeta, kyselina chlorovodíková, sušárna

pracovní postup:

Půdu na křemenné lodičce (vzorek PV4) okyselte co nejmenším množstvím kyseliny chlorovodíkové tak, aby kyselina pronikla do celého objemu vzorku. S křemennou lodičkou manipulujte pomoci pinzety. Okyselený vzorek přemístěte do sušárny nastavené na 40 °C a ponechte 1 hodinu sušit.

Vypočtěte si hmotnost půdy přepočtenou na sušinu viz. cvič. 1 (pomoci vlhkosti w).

(g)

Křemennou lodičku vyjměte ze sušárny. V ovládacím software TOC analyzátoru zadejte hmotnost vzorku přepočítanou na sušinu v mg. Zatím nevkládejte vzorek do spalovacího prostoru! Spusťte měření, přístroj bude nejprve kalibrovat nulovou hodnotu infračerveného detektoru. Poté budete vyzvání ke spuštení integrace a vložení vzorku. Stiskněte OK a poté opatrně vložte vzorek do spalovacího prostoru. Na monitoru se bude vykreslovat průběh koncentrace CO2 v čase, po odeznění peaku (po vyhoření uhlíku) software vyhodnotí plochu pod peakem a vypočítá procentuelní zastoupení uhlíku TOC.

Odhad množství organické hmoty zjistíte podle následujícího vztahu:

H = TOC . 1,724 (%)

Poděkování

Toto laboratorní cvičení vzniklo za finanční podpory projektů Fondu rozvoje vysokých škol č. 1945 „Laboratoř pro studium transportních procesů v půdním prostředí“ (řešitelé prof. Ing. Milena Císlerová CSc., Ing. Michal Sněhota Ph.D. a Martin Šanda Ph.D.)  a č. 2400 „Inovace laboratorních úloh z půdní chemie“ (řešitel Ing. Martina Sobotková).

Aktualizace návodu k laboratornímu cvičení vznikla za finanční podpory projektu „Podpora distančního vzdělávání v laboratořích: vybavení pro tvorbu a přenos obsahu“ v rámci Nové vnitřní soutěže 2021 Fakulty stavební ČVUT.“